|  | Приложение №_ к Договору поставки № ИМП/МСК - -21 от « » 2021г. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рекламационный опросный лист | ООО «ИМП ПАМПС РУС» Сервис-служба: Московская область, Чеховский р-н., ул. Промышленная, дом 1, стр.17 тел.: +7 (495) 540-57-05 моб.: +7(966) 130-41-43 e-mail: service@imp-pumps.info info@imp-pumps.info |
|  |  | Дата* |  |
| ОПИСАНИЕ |
| ПОКУПАТЕЛЬ* |  |
| Оборудование* | Наименование* | Артикул* | Серийный номер* | К-во, шт.* |
| Повод обращения* |  |
| Отгрузочный документ (УПД)* |  |
| Условия установки* |  кондиционирование | отопление |  кондиционирование + отопление |
| Тип перекачиваемой жидкости* |  |
| Температура жидкости (˚C)* |  |
| Качество перекачиваемой жидкости* | чистая |  с примесями |  очень грязная |
| Дата запуска* |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ |
| № дефекта | Дефект | Рекламация подтверждена | Рекламация не подтверждена |  | № дефекта | Дефект | Рекламация подтверждена | Рекламация не подтверждена |
| 1. |  Сожженный статор из-за блокировки ротора |  | Х |  | 15. |  Повреждена клеммная коробка |  | Х |
| 2. |  Сожженный статор из-за поврежденного провода |  | Х |  | 16. |  Не правильная установка насоса |  | Х |
| 3. |  Короткое замыкание в статоре. Наличие конденсата в статоре | Х |  |  | 17. |  Поврежден переключатель режима работы |  | Х |
| 4. |  Насос шумит (подшипник и оси изделия) |  | Х |  | 18. |  Винт М5 не ввинчивается полностью | Х |  |
| 5. |  Большое содержание твердых частиц в воде |  | Х |  | 19. |  Сломан керамический вал |  | Х |
| 6. |  Отложения на роторе |  | Х |  | 20. |  Повреждение насоса в процессе транспортировки |  | Х |
| 7. |  Вода в статоре (в цельнометаллической гильзе).Заблокированы лабиринты конденсатоотводчика. |  | Х |  | 21. |  Повреждение насоса в процессе монтажа |  | Х |
| 8. |  Конденсат в статоре электродвигателя |  | Х |  | 22. |  Течь торцевого уплотнения |  | Х |
| 9. |  Дренажные отверстия на корпусе электромотора заблокированы |  | Х |  | 23. |  Свищ в корпусе |  | Х |
| 10. |  Работа насоса всухую |  | Х |  | 24 |  Сорвана резьба спускного болта |  | Х |
| 11 |  Повреждение схемы управления из-за КЗ | Х |  |  | 25. |  Износ подшипника скольжения |  | Х |
| 12. |  Конденсат в блоке управления |  | Х |  | 26. |  Нарушена центровка рабочего колеса |  | Х |
| 13. |  Выход из строя из-за перегрузки по току или напряжению током |  | Х |  | 27. |  Разрушено рабочее колесо |  | Х |
| 14. |  Деформация рабочего колеса вследствие высокой температуры |  | Х |  | 28. |  Неполный комплект поставки |  | Х |
| Комментарии: |
| ФИО ответственного лица (телефон)* | Подпись, печать* | Дата* |

* ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ.